天津市市场监督管理委员会

市市场监管委关于2025年手提式灭火器等

17种工业品质量监督抽查情况的通报

近期，天津市市场监督管理委员会对我市手提式灭火器、火灾探测报警器、建筑防水卷材、充电桩等重点工业品开展了质量监督抽查工作，现将抽查情况通报如下：

基本情况

本次抽查产品为手提式灭火器，火灾探测报警器，过滤式消防自救呼吸器，洒水喷头，室内消火栓，消防水带，消防应急灯，商用燃气灶，晶体硅光伏组件，建筑防水卷材，新型墙体材料，人造板（胶合板、细木工板），门、窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材，安全玻璃、汽车用制动器衬片，汽车制动软管，充电桩等17种产品。共抽查产品150批次，不合格产品5批次，不合格发现率3.3%，其中1批次产品涉嫌假冒，已移转至企业所在地市场监督管理局处理。 

抽查结果分析
（一）手提式灭火器。抽查我市1家生产企业和14家经销单位的24批次产品。重点对20℃温度喷射性能试验、充装要求、瓶体爆破性能、灭火剂（干粉灭火剂）第一主要组分含量等项目进行了检验。本次抽查未发现不合格产品。

（二）火灾探测报警器。抽查我市1家生产企业和6家经销单位的7批次产品。重点对声压试验、重复性试验、方位试验、气流试验、低温试验等项目进行了检验。本次抽查未发现不合格产品。

（三）过滤式消防自救呼吸器。抽查我市3家经销单位的3批次产品。重点对结构、材料阻燃性能、一氧化碳防护性能、滤烟性能、连接强度等项目进行了检验。本次抽查未发现不合格产品。

（四）洒水喷头。抽查我市5家经销单位的5批次产品。重点对水压密封和耐水压强度性能、静态动作温度、抗水冲击性能等项目进行了检验。本次抽查未发现不合格产品。

（五）室内消火栓。抽查我市1家生产企业和7家经销单位的11批次产品。重点对消防接口、阀杆升降性能、水压强度、密封性能、耐腐蚀性能等项目进行了检验。本次抽查未发现不合格产品。
（六）消防水带。抽查我市11家经销单位的12批次产品，其中3批次产品不合格，不合格发现率25%。重点对长度、试验压力下状况、爆破压力、附着强度、耐磨性能等项目进行了检验。不合格项目涉及附着强度。

（七）消防应急灯。抽查我市1家经销单位的1批次产品。重点对基本功能试验、充放电试验、电压波动试验、接地电阻试验、耐压试验等项目进行了检验。本次抽查未发现不合格产品。

（八）商用燃气灶。抽查我市1家生产企业和1家经销单位的2批次产品。重点对通用结构、燃气系统零部件、燃气系统密封性、热负荷准确度、干烟气中CO(α=1) %、熄火保护装置、工作温度下的泄漏电流和电气强度、标志、接地措施等项目进行了检验。本次抽查未发现不合格产品。
（九）晶体硅光伏组件。抽查我市2家生产企业的2批次产品。重点对外观检查、初始稳定性试验、标准测试条件下的性能、绝缘试验、湿漏电流试验、静态机械载荷试验、反向电流过载试验、紫外预处理试验、湿冻试验等项目进行了检验。本次抽查未发现不合格产品。

（十）建筑防水卷材。抽查我市5家生产企业和3家经销单位的10批次产品，其中2批次产品不合格，不合格发现率20%。重点对可溶物含量、耐热性、低温柔性、不透水性、热老化、渗油性、接缝剥离强度等项目进行了检验。不合格项目涉及接缝剥离强度。

（十一）新型墙体材料。抽查我市8家生产企业的20批次产品。重点对干密度、抗压强度、干燥收缩、导热系数、放射性等项目进行了检验。本次抽查未发现不合格产品。

（十二）人造板（胶合板、细木工板）。抽查我市1家经销单位的2批次产品。重点对含水率、浸渍剥离性能、横向静曲强度、表面胶合强度、甲醛释放量等项目进行了检验。本次抽查未发现不合格产品。

（十三）门、窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材。抽查我市2家生产企业的4批次产品。重点对密度、加热后尺寸变化率、150℃加热后状态、落锤冲击、拉伸屈服强度等项目进行了检验。本次抽查未发现不合格产品。

（十四）安全玻璃。抽查我市26家生产企业的26批次产品。重点对碎片状态、抗冲击性、霰弹袋冲击性能等项目进行了检验。本次抽查未发现不合格产品。

（十五）汽车用制动器衬片。抽查我市5家经销单位的10批次产品。重点对有害成分限量、摩擦性能等项目进行了检验。本次抽查未发现不合格产品。
（十六）汽车制动软管。抽查我市1家生产企业和4家经销单位的10批次产品。重点对缩颈后内孔通过量、最大膨胀量、爆裂强度、抗拉强度、耐寒性等项目进行了检验。本次抽查未发现不合格产品。
（十七）充电桩。抽查我市1家经销单位的1批次产品。重点对充电连接控制时序、接触电流试验、绝缘电阻试验、介电强度、冲击耐压、允许表面温度试验、非正常条件下充电结束或停止、电动汽车供电设备供电电压消失等项目进行了检验。本次抽查未发现不合格产品。
三、工作要求

针对本次产品质量监督抽查发现的问题，各区市场监管局要依照《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》《天津市产品质量监督抽查实施办法》《产品质量监督抽查不合格结果处理工作规范》等规定开展后处理工作，后处理情况要及时录入《天津市工业产品质量监管系统》，实现市区两级监督抽查工作全流程线上操作，提升质量安全监管效能。同时，要将本次抽查不合格产品情况通报当地政府及相关部门，采取有力措施，维护产品质量安全。

附件：1.2025年手提式灭火器等17种工业品质量监督抽查不合格产品及企业名单

2.2025年手提式灭火器等17种工业品质量监督抽查未发现不合格产品及企业名单 

                        2026年2月 日

（此件主动公开）
PAGE  

