天津市宝坻区质量技术监督检测中心

计量能力确认检定项目         
	序号
	开展检定项目名称
	测量范围
	不确定度/准确度

等级/最大允许误差
	依据检定规程编号

	1
	钢直尺
	（0～2）m
	MPE：±（0.10～0.35）㎜
	JJG1-1999

	2
	工作用玻璃液体温度计
	（0～300）℃
	±0.2℃～±5℃
	JJG130-2011

	3
	常用玻璃量器
	（0.1～2000）mL
	A级、B级
	JJG 196—2006

	4
	抗折试验机
	（1～6）kN
	1级及以下
	JJG476—2001

	5
	拉力、压力和万能试验机
	10N～5000kN
	1级及以下
	JJG139—2014

	6
	电子式万能试验机
	10N～5000kN
	1级及以下
	JJG475-2008

	7
	杆秤
	1g～150kg
	     级
	JJG17-2016

	8
	非自行指示秤
	5g～50t
	[image: image1.png]


级及以下   
	JJG14-2016

	9
	模拟指示秤
	500g～30t
	[image: image2.png]


级及以下
	JJG13-2016

	10
	数字指示秤
	0.2g～200t
	[image: image3.png]


级及以下
	JJG539-2016

	11
	混凝土配料秤
	1kg～5t
	X(0.5)级及以下
	JJG1171-2019

	12
	千分表
	(0～5)mm
	MPEV：（0.005～0.015）mm
	JJG34-2022

	13
	百分表
	（0～10）mm
	MPEV：（0.014～0.020）mm
	JJG34-2022

	14
	游标卡尺
	（0～500）mm
	MPE:±（0.02～0.05）mm
	JJG30-2012

	15
	高度卡尺
	（0～500）mm
	MPE:±（0.03～0.05）mm
	JJG31-2011

	16
	深度游标卡尺
	（0～300）mm
	MPE:±（0.02～0.04）mm
	JJG30-2012

	17
	千分尺
	（0～200）mm
	MPE：±（4～7）μm
	JJG21-2008

	18
	平板
	＜(1600×1600)mm
	0级及以下
	JJG117-2013

	19
	机械天平
	20g～500g
	[image: image4.png]


3级及以下
	JJG98-2019


	20
	电子天平
	20g～500g
	[image: image5.png]


级及以下
	JJG1036-2022

	21
	架盘天平
	100g～5kg
	[image: image6.png]


级
	JJG156-2016

	22
	砝码
	10mg～500g
	F2等级及以下
	JJG99-2022

	23
	砝码
	2mg～20kg
	M1等级及以下
	JJG99-2022

	24
	一般压力表
	（0～60）MPa
	1.6（1.5）级及以下
	JJG52-2013

	 25
	氧气表
	(0～25) MPa
	2.5级及以下
	JJG52-2013

	26
	真空表
	(-0.1～0)MPa
	1.6（1.5）级及以下
	JJG52-2013

	27
	血压计(表)
	（0～40）kPa
	MPE:±0.5kPa
	JJG270-2008

	28
	燃油加油机
	≤50L/min
	MPE:±0.30%
	JJG443-2015

	29
	冷水水表
	口径：DN（15～50)mm；流量范围：  (0.016～40)m3/h
	2级
	JJG162-2019

	30
	心电图机
	（0～10）mV
	MPE:±5%
	JJG543-2008

	31
	钢卷尺
	(0～100)m
	Ⅰ、Ⅱ级
	JJG4-2015

	32
	测深钢卷尺
	(0～90)m
	MPE：±（1.5～4.0）mm
	JJG4-2015

	33
	纤维卷尺
	（0～50）m
	1级、2级
	JJG5-2001

	34
	测绳
	（0～200）m
	MPE：±（10+1L）mm
	JJG5-2001

	35
	机电式交流电能表
	3×(57.7/100～220/380)V，     

 3×(0.1～100)A
	1级及以下
	JJG307-2006

	36
	电子式交流电能表
	3×(57.7/100～220/380)V，         3×(0.1～100)A
	1级及以下
	JJG596-2012

	37
	可见分光光度计
	波长：（340～900）nm       透过率：（0～100）%T
	Ⅲ、Ⅳ级
	JJG178-2007

	38
	pH(酸度)计
	pH：（0～14）pH

电位：（-2000～2000）mV
	0.01级及以下
	JJG119-2018

	39
	数字心电图机
	电压：8μV～30V
频率：（0.1～200）Hz

心率：（10～500）次/min
	电压信号峰峰值MPE：±10%

频率MPE：T1：5%；T2～T11：7% 心率MPE：±（显示值的5%+1个字）
	JJG1041-2008

	40
	膜式燃气表
	流量范围：

（0.016～10）m3/h
	1.5级
	JJG577-2012

	41
	原子吸收分光光度计
	（200～900）nm
	U=3%  k=3
	JJG694-2009

	42
	可燃气体检测报警器
	（0～100）%LEL
	MPE：±5%FS
	JJG693-2011

	43
	电动汽车交流充电桩
	U：(132～264)V
I：(0.1～60)A


	1级及以下
	JJG 1148-2022《电动汽车交流充电桩检定规程（试行）》

	44
	电动汽车非车载

充电机
	U：（200～1000）V
I：(1～250)A

	1级及以下
	JJG 1149-2022《电动汽车非车载充电机检定规程（试行）》


计量能力确认商品量/商品包装计量检验项目

	序号
	开展商品量/商品包装计量检验的参数名称
	测量范围
	测量不确定度
	依据文件名称

及编号

	1
	质量定量包装商品标注净含量（Qn）

 
	（0～50）g
	≤Qn×1.8%
	《定量包装商品净含量计量检验规则》JJF1070-2023

《定量包装商品净含量计量检验规则 肥皂》JJF1070.1

《定量包装商品净含量计量检验规则 小麦粉》JJF1070.2

《定量包装商品净含量计量检验规则 大米》JJF1070.3

	
	
	（50～100）g
	≤0.9g
	

	
	
	（100～200）g
	≤Qn×0.9%
	

	
	
	（200～300）g
	≤1.8g
	

	
	
	（300～500）g
	≤Qn×0.6%
	

	
	
	（500～1000）g
	≤3g
	

	
	
	（1000～10000）g
	≤Qn×0.3%
	

	
	
	（10000～15000）g
	≤30g
	

	
	
	（15000～50000）g
	≤Qn×0.2%
	

	2
	体积定量包装商品标注净含量（Qn）

 
	（0～50）mL
	≤Qn×1.8%
	《定量包装商品净含量计量检验规则》JJF1070-2023

	
	
	（50～100）mL
	≤0.9mL
	

	
	
	（100～200）mL
	≤Qn×0.9%
	

	
	
	（200～300）mL
	≤1.8mL
	

	
	
	（300～500）mL
	≤Qn×0.6%
	

	
	
	（500～1000）mL
	≤3mL
	

	
	
	（1000～10000）mL
	≤Qn×0.3%
	

	
	
	（10000～15000）mL
	≤30mL
	

	
	
	（15000～25000）mL
	≤Qn×0.2%
	

	3
	长度定量包装商品标注净含量（Qn）


	Qn≤5m
	≤Qn×0.2%
	《定量包装商品净含量计量检验规则》JJF1070-2023

	
	
	Qn＞5m
	≤Qn×0.4%
	


计量能力确认校准项目                                                                      
	序号


	确认的校准/测试

项目或参数名称
	测量范围
	不确定度/准确度等级/

最大允许误差
	依据技术文件

名称和/或编号

	1
	环境试验设备
	温度：

（-70～300）℃

湿度：

（10～90）%RH
	温度：U=0.46℃，k=2

湿度：U=2.0%RH，k=2
	《环境试验设备温度、

湿度参数校准规范》JJF1101


Ⅳ











